Структура условного обозначения шкафов релейной защиты

и автоматики отходящей линии 10(6) - 154кВ

РЗШТ – 14 - Х   Х  – Х   ХХ  ХХХХ  ХХХХ   ХХХХ

1          2     3    4      5     6         7           8             9

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 14 – для защиты отходящей линии.

3 – тип линии:

цифра 1 – для одной линии;

цифра 2 – для двух линий.

4 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

5 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.01;

2 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.02;

3 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.03;

4 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-04.501;

5 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.ФхЛ;

6 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.ВхЛ;

7 - Ваш вариант _______________________________________________________________.

6 – номинальное значение высшего напряжения:

цифра 154 – 154 кВ; цифра 110 – 110 кВ; цифра 35 – 35 кВ; цифра 10 – 10 кВ; цифра 6 – 6 кВ.

7 – степень защиты по ГОСТ 14254:   ІР54;   ІР40

8 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1; УХЛ3

9 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа защиты и автоматики линии 35кВ:

РЗШТ – 14-2 В – 5 35  ІР40 УХЛ4 0001

В этом случае защита двух линий 35кВ  осуществляется устройством типа РЗЛ-05.ФхЛ.

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.